CADEIRA DE AUDITORIO REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL

Catálogo técnico Goldflex — versão de análise e aprovação

Identificação e classificação

| Campo | Informação registrada |
| --- | --- |
| Pasta de origem | Catalogo cadeira Almirante Alexandrino |
| Modelo | CADEIRA DE AUDITORIO REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL |
| Classificação | Tipo de movimento/família identificado no conjunto: **fixa/empilhável conforme descrição; auditório/poltrona**.; Categoria construtiva identificada no conjunto: **polipropileno; poliuretano/PU; com prancheta; longarina**.; A classificação automática deve ser conferida com o título e a descrição específica de cada catálogo. |
| Documentos-base | `Cadeira Auditorio - ASSINADA (1).pdf`, 3 páginas; `pedido edital.pdf`, 10 páginas |

Medidas e dimensões

• Assento confeccionado em madeira compensada multilaminada com espessura aproximada de 15 mm,

• Encosto confeccionado em madeira compensada multilaminada com espessura aproximada de 15 mm,

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Altura (480 mm) x Largura (460 mm)

• Medidas do Assento Aproximadas:

• Profundidade (480 mm) x Largura (490 mm)

• Estrutura fabricada em tubo de aço carbono SAE 1010/1020, de formato redondo/reforçado, seção

• carbono 50x30. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 46

• cm largura x 48 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Altura do braço ate o chão: 68

• cm. Altura total até o chão: 91 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 315 cm largura x 60 cm

• profundidade x 91 cm altura. Peso recomendado: até 120 kg/lugar.

• : As cadeiras devem ter dimensões padronizadas para garantir .b) Dimensões facilidade de uso e mobilidade

• de Recursos Ambientais, instituído pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

• de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938 de 1981. A empresa contratada

• capacidade logística e de recursos humanos para o posterior gerenciamento no órgão:

• proporcionando os recursos tecnológicos necessários para garantir a adequação dos auditórios à realização de seminários,

• simpósios, concursos, palestras, adestramentos e reuniões. A escolha dos equipamentos visa proporcionar uma experiência de

• preço e qualidade, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente e eficaz.

Materiais, componentes e acabamentos

• CADEIRA DE AUDITORIO REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL

• Revestimento: Tecido Polipropileno.

• Cor: Azul Marinho

• ASSENTO E ENCOSTO:

• Assento confeccionado em madeira compensada multilaminada com espessura aproximada de 15 mm,

• tapeçado em espuma moldada/injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50

• Encosto confeccionado em madeira compensada multilaminada com espessura aproximada de 15 mm,

• tapeçada em espuma moldada/injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50

• kg/m³. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC. Encosto possui a fixação por meio do apoio

• de braço fixado no assento e encosto.

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Medidas do Assento Aproximadas:

• ESTRUTURA:

• Estrutura fabricada em tubo de aço carbono SAE 1010/1020, de formato redondo/reforçado, seção

• retangular (50x30) na cor preta;

• Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno/PVC flexível e encaixadas na estrutura,

• Toda a estrutura metálica é submetida a um pré -tratamento antiferrugem de desengraxe, estabilização,

• fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250°C.

• BRAÇOS / MECANISMO ESCAMOTEAVEL:

• Fabricado em poliuretano espumado (INTEGRAL SKIN) na cor preta com mecanismo escamoteável

• juntamente com a prancheta fabricada em MDF de dupla face texturizado revestida em fórmica com

• bordas de PVC e fixada no mecanismo, permitindo o rebatimento dele.

Capacidade, normas e documentos citados

• Atendimento à: ABNT NBR 13962/2018.

• kg/m³. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC.

• kg/m³. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC. Encosto possui a fixação por meio do apoio

• 55kg/m3. Sendo uma base com reforço central nas cadeiras de 3 e 4 lugares. Revestimento do assento e

• profundidade x 91 cm altura. Peso recomendado: até 120 kg/lugar.

• : O fornecedor deve oferecer garantia mínima de 12 meses para defeitos de fabricação, incluindoc) Garantia

• corretivas ou ajustes durante o período de garantia.

• 4.8. Conformidade com Normas

• : Todos os móveis deverão estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras,a) Normas Técnicas

• incluindo a ABNT NBR 13962 (assentos para uso coletivo) e outras normas relevantes de segurança e

• : O fornecedor deve garantir que os móveis estejam certificados de acordo com as normas deb) Certificação

• critério elencado na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 da SLTI MPOG:

• Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021, só será admitida a oferta de produtos cujo fabricante esteja

• Instrução Normativa IBAMA nº 06, DE 15/03/2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja

Campos não evidenciados ou a confirmar

• Dimensões ou características não presentes nas linhas extraídas permanecem não evidenciadas.

• Declarações de norma, capacidade, garantia, laudo ou ensaio não foram tratadas como certificados revisados quando o documento apenas as menciona.

• Fotografias, desenhos sem cota e nomes comerciais não foram usados para inventar materiais ou desempenho.

Nota de evidência

Este catálogo foi montado a partir do laudo técnico consolidado da pasta e dos documentos nele rastreados. Não foram acrescentadas especificações ausentes; a presença de uma declaração no catálogo-fonte não foi convertida automaticamente em certificado ou ensaio revisado.